## 測驗題目
序號 | 課程名稱 | 題目 | 答案
1 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列何者不屬於鋼結構的優點？ (A)綠營建材料 (B)預製性 (C)耐高溫 (D)耐震性能優。 | C
2 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列何者屬於鋼結構的優點？ (A)耐腐蝕性高 (B)不易產生殘留應力 (C)耐高溫 (D)工地現場施工快速。 | D
3 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列何者不屬於鋼結構的優點？ (A)建造成本最低廉的材料 (B)具高強度及高韌性 (C)具預製性，可大幅縮短工期 (D)對地球環境影響最小的結構材料。 | A
4 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 近年來環保意識大為高漲，下列何者為「綠色建築材料」？ (A)混凝土材料 (B)鋼結構材料 (C)石棉材料 (D)以上皆是。 | B
5 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列何者不屬於鋼結構的特性？ (A)耐候性佳 (B)延展性佳 (C)結構造型自由 (D)結構自重輕。 | A
6 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列何者不屬於鋼結構的缺點？ (A)耐火性差 (B)易產生挫屈 (C)耐候性差 (D)耐震能力差。 | D
7 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 從材料生產、施工建造、維護使用及拆除回收再利用等階段之調查分析，下列何種材料結構耗能量最低？ (A)鋼骨鋼筋混凝土結構 (B)鋼筋混凝土結構 (C)鋼結構 (D)鋼骨混凝土結構。 | C
8 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 根據國外研究，採用下列何種材料結構施工時，在相同樓地板面積下之二氧化碳產生量最低？ (A)鋼筋混凝土結構 (B)鋼骨鋼筋混凝土結構 (C)鋼結構 (D)鋼骨混凝土結構。 | C
9 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 國內建築鋼結構製作及施工材料規範，主要參考下列哪一國家之規範？ (A)美國 (B)歐洲 (C)日本 (D)中國。 | C
10 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列何者不是國內鋼結構工程無法全面提升工程品質的原因？ (A)國內鋼構工程起步較晚，工程經驗及相關研究較為缺乏 (B)設計者未確實瞭解鋼構的力學特性與施工特性 (C)設計者常採較低姿態，當有瑕疵或錯誤時，立即變更設計 (D)鋼構工程之承攬廠商水準不一。 | C
11 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列何者不為國內鋼結構施工無法全面提昇工程品質的原因？ (A)設計者未確實瞭解鋼結構的力學特性 (B)工程經驗及相關研究太過繁多 (C)設計者不清楚鋼結構工程的施工特性 (D)鋼結構工程之承攬廠商水準不一。 | B
12 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 內政部建築研究所於民國81~82年委託中華民國結構工程學會，研擬鋼結構施工規範及解說，過程中參考國外相關規範，不包括下列那一規範？ (A)AISC (B)AWS (C)JASS (D)歐洲規範。 | D
13 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 建築物鋼結構施工規範內容共分為12章，不包含下列那一項內容？ (A)監造作業 (B)銲接施工 (C)高強度螺栓接合 (D)安裝及精度。 | A
14 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 建築物鋼結構施工規範內容共分為12章，不包含下列那一項內容？ (A)臨時支撐與安全措施 (B)勞工安全衛生 (C)表面處理與塗裝 (D)儲放與成品運輸。 | B
15 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 國內目前之鋼構造建築物鋼結構施工規範由下列那一單位所頒布？ (A)公共工程委員會 (B)中華民國鋼結構協會 (C)內政部國土管理署 (D)內政部建築研究所。 | C
16 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 工地現場之鋼構件進場時，首先應查驗下列哪一項目？ (A)以探針抽驗防火被覆之厚度 (B)抽檢剪力釘附著情形 (C)隨機抽查銲道之銲喉及腳長 (D)查驗鋼構廠自主品管相關文件。 | D
17 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼構廠內鋼構件的製造，第一項施工作業係依據製造圖內容將整塊鋼板切割成所設計之形狀與尺寸。下列何者切割方式是國內一般鋼構廠極少使用的切割工法？ (A)氣體火焰切割 (B)水刀切割 (C)機械切割 (D)雷射切割。 | B
18 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列何者不屬機械切割？ (A)氣體火焰切割 (B)砂輪機切割 (C)鋸床切割 (D)剪床裁切。 | A
19 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構工廠內最普遍使用於鋼板切割的方法： (A)氣體火焰切割 (B)機械切割 (C)電氣切割 (D)雷射切割。 | A
20 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼構廠內鋼構件的製造，第一項施工作業係依據製造圖內容將整塊鋼板切割成所設計之形狀與尺寸。一般常見氣體火焰切割主要採用之可燃性氣體為何？ (A)氫氣-氦氣 (B)氧氣-乙炔 (C)氮氣-氦氣 (D)甲苯-氫氣。 | B
21 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構工廠內下列何種氣體無法使用於氣體火焰切割： (A)氫氣 (B)氮氣 (C)石油氣 (D)乙炔。 | B
22 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列哪一項切割方法僅使用於角鋼、槽鋼等輕質鋼構件製程： (A)氣體火焰切割 (B)砂輪機切割 (C)鋸床切割 (D)剪床裁切。 | B
23 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列何種切割方法僅適用於工廠內加工： (A)氣體火焰切割 (B)砂輪機切割 (C)鋸床切割 (D)剪床裁切。 | C
24 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列何種切割方法可以使用數值控制切割(Numerical Control Cutting)，亦稱NC切割： (A)氣體火焰切割 (B)砂輪機切割 (C)鋸床切割 (D)剪床裁切。 | A
25 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列哪一項切割方法容易使鋼構產生變形與殘留應力： (A)氣體火焰切割 (B)砂輪機切割 (C)鋸床切割 (D)剪床裁切。 | A
26 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列哪一項不是氣體火焰切割之特性？ (A)切割效率佳 (B)經濟佳 (C)切割面無瑕疵 (D)適用板厚範圍廣泛。 | C
27 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼構廠內經常使用何種氣體火焰切割類型，進行銲道開槽： (A)手動氧-乙炔切割 (B)半自動切割 (C)自走軌道式切割 (D)NC切割。 | C
28 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 進行30㎜以上鋼板切割，何種切割方式最具效率？ (A)剪床裁切 (B)鋸床切割 (C)砂輪機切割 (D)氣體火焰切割。 | D
29 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構採用氣體火焰切割，其工作特點： (A)不適用於主構件鋼板切割 (B)切割效率低 (C)容易產生變形與殘留應力 (D)切割面無瑕疵。 | C
30 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關氣體火焰切割之特性，下列何者有誤？ (A)經濟性 (B)適用板厚範圍廣泛 (C)不會有變形與殘留應力 (D)切割效率佳。 | C
31 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列哪一項不是砂輪機切割之特點或注意事項？ (A)適用於大斷面切斷 (B)適用於角鋼、槽鋼等輕質鋼構件製程 (C)得配合研磨整修作業 (D)切割效率低。 | A
32 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列哪一項不是鋸床切割鋼板之作業特性或工作性？ (A)切割精度高 (B)品質佳 (C)效率隨板厚增加而遞減 (D)適用25mm以上板厚。 | D
33 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列哪一項不是鋸床切割鋼板的作業特性或工作性？ (A)效率隨板厚增加而遞減 (B)產生變形及殘留應力 (C)適用板厚25㎜以下鋼板 (D)切割精度高。 | B
34 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列哪一項不是剪床裁切鋼板之缺點或限制？ (A)適用板厚約12mm以下鋼板 (B)裁切效率差 (C)裁切面組織受損 (D)不適用於主構件用料裁切。 | B
35 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列哪一項是剪床裁切鋼板之作業特性或工作性？ (A)裁切割效率低 (B)品質佳 (C)不適用於主構件用料切割 (D)適用板厚範圍廣泛。 | C
36 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 使用剪床裁切鋼板，一般建議鋼板厚度小於多少？ (A)8㎜ (B)12㎜ (C)16㎜ (D)20㎜。 | B
37 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼構廠內鋼構件的製造，第一項施工作業係依據製造圖內容將整塊鋼板切割成所設計之形狀與尺寸。最常使用之切割方式為氣體火焰切割，切割後於切割表面所留下波紋(痕)稱為粗糙度，可採用下列何種方法檢驗粗糙度： (A)超音波檢測 (B)標準模片進行比對檢測 (C)拉力試驗檢測 (D)放射線檢測。 | B
38 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構構件切割品質檢驗項目有： (A)切割面垂直度 (B)粗糙度 (C)切割凹痕 (D)以上皆是。 | D
39 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構構件採用氣體火焰切割之品質檢驗項目及標準，下列何者非主要品質檢驗項目？ (A)粗糙度及切割凹痕 (B)開槽角度 (C)切割面垂直度 (D)切割紋路方向。 | D
40 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列何者非一般鋼結構構件之常用接合方式 (A)銲接接合 (B)螺栓接合 (C)榫栓接合 (D)鉚釘接合。 | C
41 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 一般鋼結構採用螺栓接合時，製造精度必須非常確實，才能保有螺栓安裝性，一般規定螺栓開孔直徑較螺栓直徑大多少？ (A)2㎜ (B)1.5㎜ (C)1.0㎜ (D)0.5㎜。 | A
42 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 為確保鋼構件螺栓接合之製造精度，並保有安裝性，一般規定螺栓開孔直徑較螺栓直徑大多少？ (A)螺栓直徑的0.2倍 (B)2μm (C)2㎜ (D)上述三項取最小值。 | C
43 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 為確保鋼結構製造時之精度必須非常確實，才能妥善安裝，一般現場螺栓接頭之螺栓開孔直徑較螺栓直徑大多少？ (A)5公厘(B)4公厘(C)3公厘(D)2公厘。 | D
44 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構現場螺栓接合之螺栓孔，不適合採用下列何種方式加工開孔？ (A)火焰切割 (B)沖孔 (C)穴鑽鑽孔 (D)以上均適合。 | A
45 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構構件之現場接合主要分為銲接接合及螺栓接合，對於採用螺栓接合之構件必須於鋼構廠內先行開孔，最常使用之開孔作業方式為何？ (A)沖孔 (B)鑽孔 (C)火焰切割 (D)以上皆是。 | B
46 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 常見於鋼骨結構之箱型柱，下列柱內橫隔板之組立程序何者正確？ (A)先於橫隔板之對稱兩側預備缺口，再將箱型柱四片板組立封合，最後由橫隔板之預留缺口伸入柱內進行橫隔板之立向銲接 (B)先將橫隔板與箱型柱之三片板銲接，再將箱型柱最後一片板組立封合 (C)先將橫隔板與箱型柱相鄰兩片板進行L形銲接，再將箱型柱另外相鄰兩片板L形組立封合 (D)先於橫隔板之四邊均預備缺口，再將箱型柱四片板組立封合，最後由橫隔板之預留缺口伸入柱內進行橫隔板之立向銲接。 | A
47 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼骨結構之箱型柱，組立製程上須先將箱型柱組立封合，建築物方型鋼柱內橫隔板係作為傳遞與其接合之鋼梁應力，其位置須與鋼梁上下翼板位置對齊，厚度亦須與翼板之厚度相同。為使橫隔板之四邊均能與柱鋼板確實銲接，橫隔板通常留設兩側互為對稱之預備缺口，作為下列哪種銲接之用？ (A)被覆金屬電弧銲接-SMAW (B)電熱熔渣銲接-ESW或電熱氣體銲接-EGW (C)潛弧銲接-SAW (D)氣體遮護金屬電弧銲接-GMAW。 | B
48 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 為有效消除銲接作業可能產生之瑕疵及構件不正常之變形，組立銲接接頭時須依檢驗標準進行。有關銲接位置組立精度，下列敘述何者有誤？ (A)T型接頭間隙許可差須小於2㎜ (B)對銲接頭之間隙最大加寬許可差須小於2㎜ (C)搭接銲之間隙許可差須小於2㎝ (D)對銲接頭之開槽角度不可大於設計角度10度以上。 | C
49 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 為有效消除銲接作業可能產生之瑕疵及構件不正常之變形，組立銲接接頭時須依檢驗標準進行，其中對銲之開槽角度(α)許可差為何？ (A)-10°≦△α≦+10° (B)-10°≦△α≦+5° (C)-5°≦△α≦+5° (D)-5°≦△α≦+10°。 | D
50 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 為有效消除銲接作業可能產生之瑕疵及構件不正常之變形，組立銲接接頭時須依檢驗標準進行。常見之T型接頭銲接，如：填角銲、半滲透銲，其間隙之許可差最大為多少？ (A)1.0㎜ (B)2.0㎜ (C)3.0㎜ (D)4.0㎜。 | B
51 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列哪種銲接方法俗稱「手銲」？ (A)被覆金屬電弧銲接-SMAW (B)電熱熔渣銲接-ESW (C)潛弧銲接-SAW (D)氣體遮護金屬電弧銲接-GMAW。 | A
52 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 被覆金屬電弧銲銲接之原理係藉由被覆銲條與工作母材間產生的電弧為熱源，將銲條與母材熔融以達到接合目的。依美國銲接協會(AWS)所訂英文名詞為ShieldedMetalArcWelding，簡稱SMAW。此法俗稱為： (A)釣魚銲 (B)手銲 (C)氬銲 (D)電弧銲。 | B
53 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列哪種銲接方法，藉由被覆銲條與工作母材間產生的電弧為熱源，將銲條與母材熔融以達到接合目的？ (A)氣體遮護金屬電弧銲接 (B)包藥銲線電弧銲接 (C)被覆金屬電弧銲接 (D)電熱氣體銲接。 | C
54 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列哪一種銲接方法，使用實心銲線為電極，由馬達持續送線自銲槍前端之銲嘴送出，並與母材接觸產生電弧，經由電弧熱熔融銲線與母材達接合目的： (A)氣體遮護金屬電弧銲接 (B)電熱氣體銲接 (C)被覆金屬電弧銲接 (D)潛弧銲接。 | A
55 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列哪一種銲接方法，銲線為管狀內含銲藥，其銲藥之功能同被覆金屬電弧銲接。銲接過程藉由連續送線方式與母材持續產生電弧，由電弧熱熔融母材加入銲材熔滴達接合目的： (A)氣體遮護金屬電弧銲接 (B)包藥銲線電弧銲接 (C)被覆金屬電弧銲接 (D)潛弧銲接。 | B
56 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列哪一種銲接方法，其銲線為管狀內含銲藥，俗稱包藥銲線： (A)被覆金屬電弧銲接 (B)包藥銲線電弧銲接 (C)潛弧銲接 (D)氣體遮護金屬電弧銲接。 | B
57 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列何種銲接方式，送線機將成捲型之實心銲線送出，與母材間形成電弧，藉由電弧熱熔融母材及銲線形成銲接金屬。電弧產生位置於舖設之銲藥下方： (A)氣體遮護金屬電弧銲接 (B)包藥銲線電弧銲接 (C)被覆金屬電弧銲接 (D)潛弧銲接。 | D
58 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列哪一種銲接方法，其電弧產生位置於舖設之銲藥下方： (A)被覆金屬電弧銲接 (B)包藥銲接電弧銲接 (C)潛弧銲接 (D)氣體遮護金屬電弧銲接。 | C
59 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列何種銲接方式常應用於建築鋼結構，但極少應用於橋梁鋼結構： (A)包藥銲線電弧銲接 (B)被覆金屬電弧銲接 (C)氣體遮護金屬電弧銲接 (D)電熱熔渣銲接。 | D
60 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列何種銲接方式適用於箱型柱封板後，內隔板之銲接： (A)包藥銲線電弧銲接 (B)電熱熔渣銲接 (C)潛弧銲接 (D)被覆金屬電弧銲接。 | B
61 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼骨結構之箱型柱封板後，橫隔板對稱兩側銲道通常使用何者銲接方法： (A)潛弧銲接 (B)被覆金屬電弧銲接 (C)電熱熔渣銲接 (D)包藥銲線電弧銲接。 | C
62 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列何種銲接方法屬於自動化立向銲接法？ (A)包藥銲線電弧銲接 (B)被覆金屬電弧銲接 (C)電熱氣體銲接 (D)潛弧銲接。 | C
63 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 氣體遮護金屬電弧銲接使用實心銲線為電極，由馬達持續送線自銲槍前端之銲嘴送出，並與母材接觸產生電弧，經由電弧熱熔融銲線與母材達接合目的。過程中是透過何種物質遮護，以保護溶池品質： (A)藥粉 (B)氣體 (C)藥劑 (D)電流。 | B
64 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列何種銲接方法屬於全自動銲接，且通常使用於長度較長且銲道規則之銲接，或板厚較厚之對銲接合？ (A)包藥銲線電弧銲接 (B)氣體遮護金屬電弧銲接 (C)潛弧銲接 (D)被覆金屬電弧銲接。 | C
65 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列何種銲接方法屬於全自動銲接？ (A)潛弧銲接 (B)植釘銲接 (C)包藥銲線電弧銲接 (D)被覆金屬電弧銲接。 | A
66 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 以下何者不包含於銲接前的自主檢查： (A)銲材的選定 (B)銲道組立尺寸 (C)超音波檢測 (D)銲道面的清潔度。 | C
67 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 被覆金屬電弧銲接之英文簡稱為： (A)SMAW (B)GMAW (C)FCAW (D)ESW。 | A
68 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 俗稱手銲之被覆金屬電弧銲接之英文簡稱為： (A)ESW (B)SMAW (C)GMAW (D)SAW。 | B
69 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 氣體遮護金屬電弧銲接之英文簡稱為： (A)SMAW (B)GMAW (C)FCAW (D)ESW。 | B
70 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 包藥銲線電弧銲接之英文簡稱為： (A)SMAW (B)GMAW (C)FCAW (D)ESW。 | C
71 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 潛弧銲接之英文簡稱為： (A)SAW (B)GMAW (C)FCAW (D)ESW。 | A
72 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 電熱熔渣銲接之英文簡稱為： (A)SMAW (B)GMAW (C)FCAW (D)ESW。 | D
73 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 電熱氣體銲接之英文簡稱為： (A)SMAW (B)GMAW (C)EGW (D)ESW。 | C
74 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 銲接方法中SMAW之中文全名為： (A)潛弧銲接 (B)氣體遮護金屬電弧銲接 (C)包藥銲線電弧銲接 (D)被覆金屬電弧銲接。 | D
75 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 銲接方法中GMAW之中文全名為： (A)潛弧銲接 (B)氣體遮護金屬電弧銲接 (C)包藥銲線電弧銲接 (D)被覆金屬電弧銲接。 | B
76 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 銲接方法中FCAW之中文全名為： (A)潛弧銲接 (B)氣體遮護金屬電弧銲接 (C)包藥銲線電弧銲接 (D)被覆金屬電弧銲接。 | C
77 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 銲接方法中SAW之中文全名為： (A)潛弧銲接 (B)氣體遮護金屬電弧銲接 (C)包藥銲線電弧銲接 (D)被覆金屬電弧銲接。 | A
78 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 銲接方法中ESW之中文全名為： (A)潛弧銲接 (B)電熱熔渣銲接 (C)包藥銲線電弧銲接 (D)被覆金屬電弧銲接。 | B
79 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 銲接方法中EGW之中文全名為： (A)潛弧銲接 (B)氣體遮護金屬電弧銲接 (C)電熱氣體銲接 (D)被覆金屬電弧銲接。 | C
80 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 在工地現場就已吊裝完成之圓管接頭進行電銲，下列何種電銲方法不適用？ (A)包藥銲線電弧銲接 (B)被覆金屬電弧銲接 (C)潛弧銲接 (D)氣體遮護金屬電弧銲接。 | C
81 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 編訂銲接程序書(WPS)中"已認可之銲接程序"時，可參考下列何種規範？ (A)ASTM (B)CNS (C)JIS (D)AWS。 | D
82 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 一般鋼構工程之銲接程序可分成"已認可之銲接程序"及"實作銲接程序"兩類。實作銲接程序須於施工前完成銲接程序試驗，下列何者不包含於銲接程序試驗內容中？ (A)銲條材質 (B)母材材質 (C)構件數量 (D)開槽角度。 | C
83 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 一般鋼構工程之銲接程序可分成"已認可之銲接程序"及"實作銲接程序"兩類。"已認可之銲接程序"為美國銲接協會(AWS)認可之接頭細節作為施工依據，原則上無須再進行程序檢驗。下列哪一項條件變動時須重做銲接程序？ (A)電銲方法之用，如：手銲或自動電銲 (B)銲條種類 (C)母材材質 (D)以上皆是。 | D
84 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 一般鋼構工程之銲接程序可分成"已認可之銲接程序"及"實作銲接程序"兩類。"已認可之銲接程序"為美國銲接協會(AWS)認可之接頭細節作為施工依據。若個案工程特殊情況，施工前電銲作業人員應先完成銲接程序試驗，試驗內容不包括下列哪一項？ (A)電銲設備之電流及電壓設定 (B)電銲方法選用 (C)銲條種類及材質 (D)銲工體能。 | D
85 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 對於實務工程之特殊銲接案例，施工前電銲作業人員應先依工程實際製作及安裝時之相關銲接細節進行確認，稱之為： (A)銲接方法驗證 (B)銲接程序驗證 (C)銲工考試 (D)銲材驗證。 | B
86 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 由於人工電銲之銲條表面被覆著砂質助熔劑，其使用狀態必須完全乾燥，才能獲致良好電銲效果。因此，工地施工時，銲條必須進行管制，下列何者為正確？ (A)銲條放入保溫箱 (B)銲條放入保險箱 (C)銲條置放於露天 (D)工人自行保管銲條。 | A
87 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 由於人工電銲之銲條表面被覆著砂質助熔劑，其使用狀態必須完全乾燥，才能獲致良好電銲效果。因此，鋼結構電銲工於工作場合應隨身攜帶下列何項： (A)保溫罐 (B)乾燥筒 (C)石灰桶 (D)以上皆非。 | B
88 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 人工電銲之銲條表面被覆著砂質助熔劑，為獲致良好電銲效果，銲條於使用狀態時，必須保持： (A)完全乾燥 (B)表面濕氣 (C)表面無浮繡與灰塵 (D)潤滑油膜。 | A
89 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 當接頭之母材強度不同組合時，其可選用的填料金屬，下列敘述何者有誤？ (A)選用與較低強度母材匹配者 (B)選用與較高強度母材匹配者 (C)選用與較低強度母材匹配並產生低氫熔填金屬者 (D)以上皆非。 | A
90 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 當接頭之母材強度不同組合時，銲接填料金屬與預熱溫度如何選擇？ (A)與較低強度母材匹配 (B)與母材平均強度匹配 (C)與較低強度母材匹配並產生低氫熔填金屬者，且選用較高強度組之預熱溫度 (D)與較低強度母材匹配並產生低氫熔填金屬者，選用較低強度組之預熱溫度。 | C
91 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 兩種不同降伏強度之鋼材銲接時，其可選用的填料金屬規格，下列敘述何者正確？ (A)只能使用適用於較高強度鋼材之電銲條 (B)應使用適用於兩種鋼材平均強度之電銲條 (C)得採用較低強度鋼種之電銲條 (D)應使用高於較低強度鋼種之電銲條。 | C
92 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 填料金屬規格AWS E7016是下列何種銲接方法所使用的銲條？ (A)電渣銲 (B)包藥銲 (C)CO2銲 (D)手銲。 | D
93 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 填料金屬規格AWS E7016適用於下列何種銲接方法？ (A)被覆電弧銲接 (B)氣體遮護金屬電弧銲接 (C)包藥銲線電弧銲接 (D)潛弧銲接。 | A
94 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 兩片材質均為SM570之鋼板對銲時，下列銲材規格何者適用？ (A)E7016 (B)ER70S-6 (C)E70T-1 (D)E8016。 | D
95 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 電銲為高度技術之工作，從事鋼結構電銲之技術人員，必須經常作業始有熟練之技巧，如果電銲工停止工作超過多久，則應該重新檢定資格以維持良好之電銲品質？ (A)12個月 (B)9個月 (C)6個月 (D)3個月。 | C
96 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 電銲為高度技術之工作，從事鋼結構電銲之技術人員，必須經常作業始有熟練之技巧，如果電銲工停止工作超過多久，則應該重新檢定資格以維持良好之電銲品質？ (A)360天 (B)180天 (C)100天 (D)60天。 | B
97 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 電銲技術人員若擬使用全姿勢銲接，包含：平銲、橫銲、立銲及仰銲，必須通過哪些種類之銲接檢定？ (A)平銲1G+橫銲2G (B)立銲3G+仰銲4G (C)平銲1G+立銲3G (D)橫銲2G+仰銲4G。 | B
98 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 進行鋼結構構件銲接作業時，銲條朝下，以水平方向銲接之姿勢稱為： (A)仰銲 (B)橫銲 (C)立銲 (D)平銲。 | D
99 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 進行鋼結構構件銲接作業時，下列那一種銲接姿勢最簡單也最常用，施工品質比較容易控制： (A)平銲1G (B)橫銲2G (C)立銲3G (D)仰銲4G。 | A
100 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 進行鋼結構構件銲接作業時，下列那一種銲接姿勢最困難施銲，故必須經驗豐富電銲工才能勝任： (A)平銲1G (B)橫銲2G (C)立銲3G (D)仰銲4G。 | D
101 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 進行鋼結構構件銲接作業時，下列那一種電銲姿勢必須儘量避免： (A)平銲1G (B)橫銲2G (C)立銲3G (D)仰銲4G。 | D
102 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 電銲工之資格考試等級，依各種不同銲接作業而異，且銲接姿勢亦受銲工等級之限制而有不同。下列有關銲接作業之敘述何者有誤？ (A)立銲為立向之銲道，從下向上的電銲，又稱垂直銲 (B)仰銲為銲條朝上的銲接方式，又稱頭頂銲 (C)橫銲為銲道方向為立面的橫方向，電銲工工作時大都採用這種姿勢 (D)平銲為銲條朝下，以水平方向銲接，施工品質比較容易控制。 | C
103 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 電銲姿勢之立銲在美國銲接協會的代號為： (A)1G (B)2G (C)3G (D)4G。 | C
104 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 電銲道的方向為立面的橫方向，電銲姿勢可從左向右電銲，亦可從右向左電銲，該電銲姿勢稱為： (A)F平銲2G (B)H橫銲2G (C)H平銲1G (D)F橫銲1G。 | B
105 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關銲工技術檢定，下列敘述何者有誤？ (A)工程進行前須對未來實際參與工程銲接之銲工進行評核，以先行確認銲工是否擁有足夠之銲接技術，以勝任該案銲接作業 (B)一般鋼構工程要求之銲工資格須經政府機構、公營事業或其它具公信力之專業機構認定 (C)考量電銲工考試之環境與實際工作之情況一致，電銲工之考試地點應盡量在其自己的工作場所，比較切合實際需求 (D)銲工技術檢定時，僅可由監造人員蒞廠監督考試，檢驗實作銲道成果。 | D
106 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構銲道非破壞檢測，下列那一種檢測方法必須對全數銲道施予100％之檢測： (A)超音波檢測 (B)目視檢驗 (C)液滲檢測 (D)磁粒檢測。 | B
107 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 以下何種銲道缺陷無法由目視檢測方式判定？ (A)偏銲 (B)表面裂縫 (C)銲道內熔合不良 (D)銲蝕。 | C
108 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 銲道目視檢驗是非破壞檢驗方法中最為直接之方法，檢驗者針對銲道表層外觀、形狀、紋路等檢驗項目即可直接進行判讀，因此對於構件全數銲道，須施予多少百分比之目視檢驗： (A)50% (B)70% (C)90% (D)100％。 | D
109 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼構件施銲完成後，採用目視檢驗之銲道數量應達全數銲道之百分比為多少？ (A)100% (B)90% (C)80% (D)70%。 | A
110 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構銲道非破壞檢測，下列那一種方法適用於檢測各類型之銲道、熱影響區及母材之表面及次表面缺陷？ (A)超音波檢測 (B)磁粒檢測 (C)液滲檢測 (D)射線檢測。 | B
111 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構銲道非破壞檢測，下列哪一種檢測方法，其設備簡單且適用於檢測銲道表面缺陷？ (A)超音波檢測 (B)磁粒檢測 (C)液滲檢測 (D)射線檢測。 | C
112 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構銲道非破壞檢測，下列何種檢測方法常用於替代磁粒檢測無法施作之情況，如工地仰銲位置、無電力供應地區、接頭型式極為複雜致影響電磁顎磁場分佈等狀況時？ (A)超音波檢測(B)目視檢測(C)射線檢測(D)液滲檢測。 | D
113 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構銲道非破壞檢測，下列哪一種方法適用於檢測各類型半滲透、全滲透接頭之銲道內部缺陷以及鋼板夾層，亦為目前最普遍使用於全滲透接頭銲道之檢測法？ (A)超音波檢測 (B)磁粒檢測 (C)液滲檢測 (D)射線檢測。 | A
114 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構銲道非破壞檢測，下列哪一種方法適用於檢測各類型半滲透、全滲透接頭之銲道內部缺陷以及鋼板夾層，亦為目前最普遍使用於全滲透接頭銲道之檢測法之英文簡稱？ (A)PT (B)MT (C)UT (D)RT。 | C
115 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構銲道非破壞檢測，下列哪一種方法不容易檢測銲道表面及外露缺陷？ (A)目視檢測 (B)液滲檢測 (C)超音波檢測 (D)磁粒檢測。 | C
116 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構銲道非破壞檢測，下列哪一種方法檢測時必須全程管制人員？ (A)射線檢測 (B)超音波檢測 (C)磁粒檢測 (D)液滲檢測。 | A
117 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構銲道非破壞檢測，下列哪一項之英文簡稱有誤？ (A)RT_射線檢測 (B)UT_超音波檢測 (C)VT_液滲檢測 (D)MT_磁粒檢測。 | C
118 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構銲道非破壞檢測，下列何者敘述有誤？ (A)RT可檢測銲道表面外露缺陷、淺層缺陷及內部缺陷 (B)UT可檢測銲道內部缺陷 (C)PT可檢測銲道內部缺陷 (D)MT無法檢測銲道內部缺陷。 | C
119 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 依照中華民國鋼結構協會所出版《鋼結構品質管制作業標準》，工廠及工地施作之全滲透銲道，應採哪一種非破壞檢測方法執行100%檢測？ (A)超音波檢測 (B)磁粒檢測 (C)液滲檢測 (D)目視檢測。 | A
120 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 工地施作之梁柱接頭全滲透銲道需進行至少多少百分比接頭數量之磁粒檢測？ (A)25% (B)50% (C)75% (D)100%。 | A
121 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 部分滲透銲道與填角銲銲道以目視檢測及磁粒檢測為主，除契約另有規定外，至少應施予多少百分比以上之MT檢測？ (A)20% (B)15% (C)10% (D)5%。 | D
122 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列何者檢驗方法為後續其它非破壞檢驗之基準，亦為進行其它非破壞檢驗前必須完成之檢驗方法，當銲道無法通過該檢驗標準即可判定為缺陷： (A)超音波檢測 (B)磁粒檢測 (C)液滲檢測 (D)目視檢測。 | D
123 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 全滲透開槽銲道應採何種非破壞性檢測方法執行品質管制？ (A)目視檢測或滲液檢測 (B)滲液檢測或磁力檢測 (C)射線檢測或超音波檢測 (D)僅滲液檢測。 | C
124 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構銲道非破壞檢測，"MT"是指下列那一種檢測方法？ (A)射線檢測 (B)目視檢測 (C)磁粒檢測 (D)超音波檢測。 | C
125 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構銲道非破壞檢測，"RT"是指下列那一種檢測方法？ (A)超音波檢測 (B)射線檢測 (C)目視檢測 (D)磁粒檢測。 | B
126 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構銲道非破壞檢測，"UT"是指下列那一種檢測方法？ (A)磁粒檢測 (B)超音波檢測 (C)射線檢測 (D)目視檢測。 | B
127 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構銲道非破壞檢測，"PT"是指下列那一種檢測方法？ (A)液滲檢測 (B)超音波檢測 (C)射線檢測 (D)目視檢測。 | A
128 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構銲道非破壞檢測，"VT"是指下列那一種檢測方法？ (A)液滲檢測 (B)超音波檢測 (C)射線檢測 (D)目視檢測。 | D
129 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 將磁粒適當地施佈於經過磁化物件表面，用以檢測鋼結構各類型之銲道、熱影響區及母材之表面及淺層缺陷的非破壞性檢測方法為： (A)磁粒檢測法 (B)超音波檢測法 (C)射線檢測法 (D)液滲檢測法。 | A
130 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 目視檢驗銲道表面之龜裂情形，其檢驗標準何者正確？ (A)銲道不得有龜裂 (B)銲道不得有超過0.1㎜龜裂 (C)銲道不得有超過0.2㎜龜裂 (D)銲道不得有超過0.3㎜龜裂。 | A
131 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構銲道非破壞檢測，下列哪一種方法可以精確指出銲道內的缺陷位置、尺寸及深度？ (A)液滲檢測 (B)磁粒檢測 (C)超音波檢測 (D)射線檢測。 | C
132 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼板進料時，進行抽驗是否有夾層，可採用超音波檢測的何種方法？ (A)直束檢測法 (B)斜束檢測法 (C)MT (D)RT。 | A
133 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 非破壞檢測專業人員之資格檢定與授證，須由下列那一單位考試及評審？ (A)公共工程委員會 (B)中華民國非破壞檢測協會 (C)中華民國鋼結構協會 (D)中華民國結構工程學會。 | B
134 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構銲道非破壞檢測，執行判定銲道品質之人員至少須具備何種資格： (A)初級檢測師 (B)中級檢測師 (C)高級檢測師 (D)有非破壞檢驗經驗者。 | B
135 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 銲接作業完成後，何者可執行銲道非破壞檢測？ (A)具初級檢測員資格者 (B)具中級檢測員資格者 (C)具高級檢測員資格者 (D)以上皆是。 | D
136 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 銲接作業完成後，何者可執行銲道非破壞檢測結果之判定工作？ (A)具中級檢測員以上資格者 (B)具初級檢測員以上資格者 (C)僅具高級檢測員資格者 (D)以上皆是。 | A
137 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列何者不具判定銲道品質之人員？ (A)初級檢測員 (B)中級檢測師 (C)高級檢測師 (D)以上人員皆具備。 | A
138 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼構廠內加工過程之整形作業，直接利用加壓器具迫使構件產生塑性變形，進而改善構件變形條件之作法稱為： (A)加熱整形 (B)密合整形 (C)幾何整形 (D)常溫整形。 | D
139 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 利用常見之氣體火焰加熱構件，使構件組織內之應力重分配達矯正精度要求，下列何者為熱整形加熱範圍之形狀？ (A)圓點加熱 (B)線形加熱 (C)三角形加熱 (D)以上皆是。 | D
140 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼構工程試併裝(假安裝)作業的最主要目的： (A)確認接頭之精度 (B)依據規範規定 (C)確認整體形狀之美觀性 (D)確認製作之完整性。 | A
141 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列何者不是鋼構工程試併裝(假安裝)之目的： (A)確認接頭之精度 (B)事前重現構件接合條件 (C)避免現場之修改作業 (D)確認構件重量。 | D
142 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼構工程需執行試併裝(假安裝)作業之考量因素：(A)接頭調整困難之大型構件 (B)複雜之接頭型式 (C)工地現場要求於一定時程內完成組立 (D)以上皆是。 | D
143 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼構工程通常依其工程特性考量是否進行試併裝(假安裝)作業，下列那一項不屬於常見試併裝之考慮因素： (A)接頭調整困難之大型構件 (B)複雜之接頭型式 (C)工地現場未要求於一定時程內完成組立 (D)構件施工環境嚴苛。 | C
144 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 於鋼構廠儲料區內將製作完成鋼構件依實際工地情況進行模擬安裝，此作業稱為試併裝(假安裝)。評估該鋼構工程是否進行假安裝，下列之考量因素何者有誤？ (A)接頭調整困難之大型構件 (B)鋼構廠內的施工環境嚴苛 (C)確認構件精度 (D)複雜之接頭型式。 | B
145 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼構工程通常依其工程特性考量是否進行試併裝(假安裝)作業，下列哪一項因素需進行假安裝作業： (A)接頭調整困難之大型構件 (B)螺栓接頭開孔過多的構件 (C)位於郊區的鋼構吊裝 (D)高單價的鋼構大樓豪宅。 | A
146 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼構工程進行試併裝(假安裝)作業時，應確認內容包含下列哪一項細節： (A)構件全長、全寬、高程等幾何條件 (B)構件接頭情況，含接頭密合情況、螺栓貫通率、阻塞率、銲接接頭組立精度 (C)接頭施工條件，含螺栓接合之締結槍施工空間、人員進出空間、組裝動線、構件組立空間、施工機具運搬 (D)以上皆是。 | D
147 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼構工程進行試併裝(假安裝)作業時，下列哪一項不是確認構件接頭精度的檢測： (A)接頭密合情形 (B)螺栓貫通率 (C)構件全長 (D)螺栓阻塞率。 | C
148 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 橋梁鋼構工程進行試併裝(假安裝)作業時，螺栓接頭之主構件間之間隙δ與連接板間之間隙δ，δ之檢驗標準不得大於多少？ (A)2㎜ (B)5㎜ (C)10㎜ (D)15㎜。 | B
149 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼構工程進行試併裝(假安裝)作業時，結構體高度小於5m時(H<5m)，假安裝之組立高度容許誤差為何？ (A)±2mm (B)±5mm (C)±10mm (D)±15mm。 | B
150 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼構工程進行試併裝(假安裝)作業時，精度調整及計測應使用何種儀器？ (A)水準儀 (B)經緯儀 (C)全測站儀 (D)以上皆是。 | D
151 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構工地接頭採用高強度螺栓，當被鎖緊構件之最外緣兩側鋼板不相互平行時，即螺栓穿鎖後螺栓之軸心線未與鋼板面垂直，當其軸心線與鋼板法線之偏量斜率大於多少時，其螺栓墊片需使用硬化斜削墊片以調整螺栓軸心線偏量？ (A)1/5 (B)1/10 (C)1/15 (D)1/20。 | D
152 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構工地接頭採用高強度螺栓，施工檢驗應包含： (A)螺栓安裝前，工程師須先確認螺栓材料是否符合規定 (B)工程師須依規定進行各類校正及相關試驗程序視導 (C)工程師須監督螺栓之穿鎖作業 (D)以上皆是。 | D
153 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 一般鋼結構摩擦型螺栓之接合面處理必須依相關規定辦理，下列哪項規定有誤？ (A)接合面不含漆膜 (B)若鋼構件接合面需噴佈漆膜，須先進行鋼板表面之噴砂處理，俟清潔乾淨後再予噴塗 (C)鋼構件之螺栓貼合面已塗裝漆膜時，須滿足施工規範規定之塗裝間隔及養護時程規定，未完成塗裝系統之全部作業時，構件不得進行貼合面螺栓之組裝作業 (D)鍍鋅構件之螺栓貼合面須採熱浸鍍鋅規定方式處理，且鍍鋅完後須以電動鋼刷進行貼合面粗糙處理。 | D
154 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構螺栓接頭安裝時，應確實清潔被鎖緊構件間表面，含螺栓螺頭及螺帽與被鎖緊構件接觸附近，不得附著浮鏽、灰塵等雜物。一般摩擦型螺栓接合面之處理規定，下列何者有誤？ (A)接合面不含漆膜，於任何方向之塗漆均不得噴佈於螺栓孔附近周邊 (B)構件接合面須施予漆膜噴佈前，鋼板表面須進行噴砂處理，俟清潔乾淨後再予噴塗 (C)螺栓貼合面已塗裝漆膜之構件，須符合中間漆膜之塗裝間隔及養護時程規定，但非強制要求，故不一定要遵行 (D)鍍鋅構件之螺栓貼合面須採熱浸鍍鋅規定方式處理。 | C
155 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 針對高張力螺栓的使用以下何者正確？ (A)要調整梁柱接頭處的高低差已安裝使用的高張力螺栓均可拆除後再重複使用鎖固 (B)高張力螺栓穿鎖無需考慮順序有鎖緊就好 (C)斷尾螺栓只要只要螺栓斷尾後就無需再進行目視檢視 (D)使用斷尾行螺栓扭斷後應研磨銳角，確保後續塗裝品質。 | D
156 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 高強度螺栓廣泛應用於鋼構橋梁之工地接頭，有關螺栓接頭之規定，下列何者敘述有誤？ (A)結合面若有不平整，可用混凝土補平 (B)螺栓穿鎖範圍內之被鎖緊物均是鋼材 (C)接頭安裝時需確保被鎖緊構件間之表面清潔 (D)毛邊須於構件鑽孔完成時即予研磨去除。 | A
157 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構使用螺栓工地接頭，下列敘述何者錯誤？ (A)螺栓群所需之全數螺栓須同時穿鎖 (B)螺栓進場後應盡量立即使用，未使用完畢之螺栓須儘速回存 (C)當摩擦型螺栓於工地儲置期間，若生鏽反而可以增加摩擦力 (D)螺栓儲存期間，應避免沾染灰塵及浸染水氣。 | C
158 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 高強度螺栓之鎖固程序，至少需經過幾階段作業？ (A)1 (B)2 (C)3 (D)4。 | B
159 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 目前國內鋼結構螺栓接頭施工，大多採用自動扭力控制之高強度螺栓，目視檢查螺栓群是否完成鎖緊程序，係依據下列何種情況判斷？(A)螺栓孔是否有毛邊(B)螺栓是否有斷尾 (C)螺栓是否有貼緊狀態 (D)螺栓接合表面是否有鏽蝕。 | B
160 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構螺栓接頭安裝前之注意事項，下列敘述何者有誤？ (A)工程師須先確認螺栓之標註、外觀、儲置螺栓、螺帽、墊片及構件接頭之接合表面條件是否符合規定 (B)依規定進行各類校正及相關試驗程序，以確認選用之螺栓組依正確程序進行相關試驗 (C)採用自動扭力控制之高拉力螺栓，如未能順利鎖斷時，應指導施以斷尾技術 (D)監督螺栓之穿鎖作業，以確認工程期初所進行之相關試驗落實於實際作業程序。 | C
161 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構之高強度螺栓接合，施工時之注意事項不包含： (A)螺栓接合部之清潔 (B)接合板面之平整度 (C)得鎚擊螺栓入孔 (D)螺栓受力部位之鎖緊順序。 | C
162 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構之高強度螺栓施工時，首先將全數螺栓穿插完成後，進行第一階段鎖緊達到「貼緊狀態」後，再進行第二階段之鎖緊作業，其鎖緊作業順序為： (A)由螺栓群之上方往下方施作 (B)由螺栓群之下方往上方施作 (C)由螺栓群之兩端往中間施作 (D)由螺栓群之中間往兩端施作。 | D
163 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 螺栓接頭安裝時需確保被鎖緊構件間之表面潔淨，故須徹底清除浮鏽、鬆屑、油脂、塵垢及一切有害之附著物，接合面不得塗有漆膜，於任何方向之塗漆均須與螺栓恐邊距離至少： (A)1倍螺栓直徑且須大於1英吋 (B)2倍螺栓直徑且須大於1英吋 (C)2英吋 (D)2倍螺栓直徑。 | A
164 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 一般摩擦型螺栓接合部之摩擦面不得塗有漆膜，進行塗裝作業時，於任何方向之塗漆均須與螺栓恐邊距離至少： (A)螺栓孔邊外加0.5倍螺栓直徑且須大於0.5英吋 (B)螺栓孔邊外加1倍螺栓直徑且須大於1英吋 (C)螺栓孔邊外加1.5倍螺栓直徑且須大於1.5英吋 (D)螺栓孔邊外加2倍螺栓直徑且須大於2英吋。 | B
165 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 目前於鋼構廠之鋼構件表面處理方式，大多採何種方式處理？ (A)熱浸鍍鋅 (B)全面砂輪機拋光 (C)陽極處理 (D)全面噴砂加局部機械研磨。 | D
166 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 手工具或電動研磨砂輪機進行鋼構件表面處理，其潔淨等級之代號為： (A)Sa (B)Sm (C)St (D)Ss。 | C
167 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼構件表面噴砂處理後，須於幾小時內進行後續防鏽底漆塗裝作業？ (A)4小時 (B)5小時 (C)6小時 (D)24小時。 | A
168 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼構件表面噴砂處理後，超過幾小時才進行後續防鏽底漆塗裝作業，將有塗裝品質之疑慮？ (A)7小時 (B)6小時 (C)5小時 (D)4小時。 | D
169 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列何者屬於鍍鋅流程中的前處理作業？ (A)酸洗 (B)浸鍍 (C)冷卻 (D)表面整修。 | A
170 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鍍鋅後構件之防蝕效果佳，一般環境防蝕效果可達30~50年，鍍鋅防蝕原理以下何者為非？ (A)電鍍保護 (B)抗腐蝕鋼材 (C)塗膜保護 (D)陰極保護。 | B
171 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 下列何者非熱浸鍍鋅的流程？ (A)助熔劑處理 (B)脫脂處理 (C)噴砂處理 (D)酸洗處理。 | C
172 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 熱浸鍍鋅處理後，構件容易變形是何種原因所導致？ (A)鋼材內部的熱應力釋放 (B)鋅加熱不均勻 (C)鋼材溫度升高過高 (D)鋅與鐵化合。 | A
173 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構工程，鋼構廠依設計圖說繪製並註明構材之斷面尺寸、重量、編號、表面處理方式及相關位置的圖說，稱為： (A)製造圖 (B)安裝圖 (C)工作圖 (D)界面圖。 | A
174 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構施工圖中未標示下列哪一項內容？ (A)構件尺寸 (B)構件表面處理 (C)構件重量 (D)構件編號。 | B
175 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構之構件儲存，必須放置於堅實平整且有覆蓋及防潮設備之場所，妥善保管，不得有生銹、變形、刮傷、污損等情形，同時應保持乾燥及存放於通風良好之場所，並與地面及土壤隔離，以及距離樓地板與牆面至少： (A)5cm (B)10cm (C)20cm (D)30cm。 | B
176 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構加工製造後構件之運輸，若發生鋼構件尺寸超過公路限制時，在運送至工地前須先向下列哪一單位申請臨時通行證： (A)縣政府交通大隊 (B)市政府交通大隊 (C)高速公路警察局 (D)以上皆是。 | D
177 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構加工製造後構件之運輸，依據道路交通安全規則，對於車輛載運物品之限制為何？ (A)長度 (B)高度 (C)寬度 (D)以上皆是。 | D
178 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構加工製造後構件之運輸，依據道路交通安全規則，限制車輛及載運物品高度為4公尺，但高速公路為4.2公尺，若物品高度超過限制時，應如何處理？ (A)向交通單位申請通行(B)請警車前導通行(C)無法通行(D)想辦法遶道通行。 | C
179 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構加工製造後構件之運輸，依據道路交通安全規則，載運長度則不得超過車身全長： (A)10% (B)20% (C)30% (D)40%。 | C
180 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構加工製造後構件之運輸，依據道路交通安全規則，載運寬度不得超過車身寬。高速公路則規定不得超過： (A)3公尺 (B)3.25公尺 (C)3.5公尺 (D)3.75公尺。 | B
181 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 承包商將檢驗機構所發給之試驗結果報告書送請工程司核對，凡試驗不合格之鋼料，即視為不合格品，應如何處置？ (A)在工地修正後繼續使用 (B)立即運出現場，重新購料 (C)作為臨時構件使用 (D)直接留在工地繼續使用。 | B
182 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼構材料之鋼料抽取樣品檢驗時，現今應送往具何種認證之試驗機構？ (A)TAF (B)CNLA (C)GLP (D)ISO。 | A
183 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構工程在吊裝前應先擬妥安裝計畫書，計畫書中不包括下列哪一項？ (A)材料堆放地點 (B)展直計畫 (C)機具設備 (D)運輸計畫。 | B
184 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構工地安裝作業，其安裝精度標準不含下列哪一項？ (A)柱節傾斜度 (B)梁水平度 (C)梁斷面尺寸 (D)柱基板面高程。 | C
185 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼柱吊裝施工，下列敘述何者有誤？ (A)鋼柱之間的對接都採用全滲透電銲，使得上下柱之受力連貫 (B)鋼構電銲部位採用一般油漆 (C)鋼柱銲接完成後，臨時吊耳使用瓦斯割除 (D)電銲部位須油漆時，應採可銲性油漆，且須經監造人同意。 | B
186 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構之梁柱接頭施工，下列敘述何者有誤？ (A)大部分建築鋼構梁柱接頭均採用螺栓與電銲混合方式 (B)一般建築鋼構梁柱接頭，腹板採用螺栓接合，翼板採用全滲透銲接接合 (C)橋梁鋼構之主梁接頭，翼板採用螺栓接合，腹板採用全滲透銲接接合 (D)鋼梁吊裝妥適後，應立即施作第一階段之螺栓鎖緊，並檢測高程及梁中心線，調整完成後再施作工地電銲。 | C
187 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關建築工程之工地吊裝，下列何者敘述有誤？ (A)鋼柱間的對接均採用全滲透銲接，使得上下柱之受力連貫 (B)為展現銲接施工技術，鋼柱對接位置愈高愈好 (C)鋼結構之電銲部位不得油漆 (D)為使施工容易及控制電銲品質，鋼柱對接位置大都在樓板面以上1公尺處。 | B
188 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 建築鋼結構工程，鋼柱間的對接均採用何種銲接方式，使得上下柱之受力連貫： (A)全滲透電銲 (B)半滲透電銲 (C)填角銲 (D)塞孔銲。 | A
189 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 建築鋼構之工地吊裝，一般鋼柱的對接位置設置於何處？ (A)樓層高度的1/2處 (B)樓板面以上一公尺左右 (C)柱底板面上 (D)柱的頂部/梁的底部。 | B
190 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 建築鋼結構安裝時，平面彎曲的精度標準，其許可差為L/2500，其中L為梁長，但不得超過： (A)25μm (B)2.5μm (C)25㎜ (D)2.5㎜。 | C
191 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 建築工地吊裝作業包含：1構件吊裝、2高強度螺栓施工、3精度調整與計測以及4工地電銲，其施作順序何者正確？ (A)1342 (B)3214 (C)1324 (D)1234。 | C
192 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構工地現場之構件安裝流程不包含下列何者？ (A)測量 (B)螺栓鎖固 (C)表面處理 (D)整型。 | D
193 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構工地現場之鋼梁吊裝，其主要施工機具設備不含： (A)油壓千斤頂 (B)自動開槽機 (C)吊車 (D)板車。 | B
194 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構工程使用鋼承板時，以下那項敘述有誤？ (A)鋼承板作為支撐混凝土的模板，其吊裝速度比較快 (B)施工後鋼承板不拆除，節省許多拆卸工作 (C)大部分的鋼承板都作為模板用，而不是結構性承板 (D)鋼承板的端部收頭採用壓扁式處理時，其密閉性較差，澆築混凝土時容易漏漿。 | D
195 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼承板之使用，下列那項敘述有誤？ (A)鋼承板的吊裝速度比較快 (B)施工後不拆除，節省許多拆卸工作 (C)端部收頭若採用壓扁式處理時，其密閉性較好 (D)鋼承板作為模板，同時也是結構性承板，故必須噴塗防火被覆。 | D
196 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關鋼結構建築施工，下列敘述何者有誤？ (A)鋼結構建築之樓板常用鋼承板作為支撐混凝土的模板 (B)鋼承板的施工吊裝快，且施工後易拆除 (C)大部分鋼承板均作為模板用，而不是結構性承板 (D)鋼承板的端部收頭可採用壓扁式或端部封板方式。 | B
197 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構施工期間之一級品管(Q.C.)應由何人按照施工流程中，依據檢驗基準逐項查驗每個查核點，並詳載於檢測表中？ (A)業主承辦人員 (B)監造人員 (C)施工人員 (D)鋼構廠之品管人員。 | D
198 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 依據三級品質之原則，鋼結構施工期間之一級品管(Q.C.)應由何人按照施工流程中，每個查核點，依據檢驗基準逐項查驗，並詳載於檢測表中，如有缺陷應即改善完妥： (A)營造廠品管人員 (B)鋼構廠之品管人員 (C)鋼構廠品保人員 (D)監造品管人員。 | B
199 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 工地監造工程師對於鋼結構品質之管控，屬三級品管中哪一級？ (A)第一級品質管制(Q.C.) (B)第二級品質查證(Q.A.) (C)第三級品質查核 (D)以上皆是。 | B
200 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼構廠內製造流程不包含下列哪一工項？ (A)螺栓鎖固 (B)電銲 (C)整型 (D)表面處理。 | A
201 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 有關工程品質管理之目的不包含下列哪一項？ (A)建立工程品質管理系統 (B)預防工程缺失發生 (C)減少施工工項 (D)提昇工程施工品質。 | C
202 | 單元二：第八章 鋼結構施工及檢驗基準 | 鋼結構工地現場之品保工程師，其品保責任於構件運抵工地起至構件完全安裝完妥為止。下列何者非工地現場品保工程師的責任？ (A)查驗構件的尺寸及材質規格 (B)查驗鋼構廠自主品管之相關文件 (C)對初進場尚未安裝之構件，使用銲道規隨機抽查其銲喉及銲道腳長是否符合標準 (D)抽檢剪力釘附著情形。 | A